## BUS
##BUS_DATA
Bus Number | Bus Name | Base kV | Area Num | Zone Num | Owner Num | Code
101 | NUC-A | 21.6 | 1 | 77 | 11 | 2
102 | NUC-B | 21.6 | 1 | 77 | 11 | 2
151 | NUCPANT | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
152 | MID500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
153 | MID230 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1
154 | DOWNTN | 230 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | HYDRO | 500 | 2 | 2 | 22 | 1
202 | EAST500 | 500 | 2 | 2 | 2 | 1
203 | EAST230 | 230 | 2 | 2 | 2 | 1
204 | SUB500 | 500 | 2 | 2 | 2 | 1
205 | SUB230 | 230 | 2 | 2 | 2 | 1
206 | URBGEN | 18 | 2 | 2 | 22 | 2
211 | HYDRO_G | 20 | 2 | 2 | 22 | 2
3001 | MINE | 230 | 5 | 5 | 55 | 1
3002 | E. MINE | 500 | 5 | 5 | 5 | 1
3003 | S. MINE | 230 | 5 | 5 | 5 | 1
3004 | WEST | 500 | 5 | 5 | 5 | 1
3005 | WEST | 230 | 5 | 5 | 5 | 1
3006 | UPTOWN | 230 | 5 | 5 | 5 | 1
3007 | RURAL | 230 | 5 | 5 | 5 | 1
3008 | CATDOG | 230 | 5 | 5 | 55 | 1
3011 | MINE_G | 13.8 | 5 | 5 | 55 | 3
3018 | CATDOG_G | 13.8 | 5 | 5 | 55 | 2

## MACHINE
##MACHINE_DATA
Bus Number | VSched (pu) | PGen (MW) | PMax (MW)
101 | 1.02 | 750 | 810.0001
102 | 1.02 | 750 | 810.0001
206 | 0.98 | 800 | 900
211 | 1.04 | 600 | 616.25
3011 | 1.04 |  | 900
3018 | 1.02 | 100 | 117

## LOAD
##LOAD_DATA
Bus Number | Pload (MW) | Qload (Mvar)
153 | 200 | 100
154 | 600 | 450
154 | 400 | 350
203 | 300 | 150
205 | 1200 | 700
3005 | 100 | 50
3007 | 200 | 75
3008 | 200 | 75

## SHUNT
##SHUNT_DATA
Bus Number | Q-Shunt (Mvar)
151 | -600
154 | 300
201 | 300
203 | 50
205 | 300

## LINE
##LINE_DATA
No | From Bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | B (pu) | RATE1
1 | 151 | 152 | 0.0026 | 0.046 | 3.5 | 1200
2 | 151 | 152 | 0.0026 | 0.046 | 3.5 | 1200
3 | 151 | 201 | 0.001 | 0.015 | 1.2 | 1200
4 | 152 | 202 | 0.0008 | 0.01 | 0.95 | 1200
5 | 152 | 3004 | 0.003 | 0.03 | 2.5 | 0
6 | 153 | 154 | 0.005 | 0.045 | 0.1 | 300
7 | 153 | 154 | 0.006 | 0.054 | 0.15 | 300
8 | 153 | 3006 | 0.001 | 0.012 | 0.03 | 0
9 | 154 | 203 | 0.004 | 0.04 | 0.1 | 200
10 | 154 | 205 | 0.00033 | 0.00333 | 0.09 | 600
11 | 154 | 3008 | 0.0027 | 0.022 | 0.3 | 400
12 | 201 | 202 | 0.002 | 0.025 | 2 | 1200
13 | 201 | 204 | 0.003 | 0.03 | 2.5 | 1200
14 | 203 | 205 | 0.005 | 0.045 | 0.08 | 200
15 | 203 | 205 | 0.005 | 0.045 | 0.08 | 200
16 | 3001 | 3003 | 0 | 0.008 | 0 | 0
17 | 3002 | 3004 | 0.006 | 0.054 | 0.09 | 0
18 | 3003 | 3005 | 0.006 | 0.054 | 0.09 | 0
19 | 3003 | 3005 | 0.006 | 0.054 | 0.09 | 0
20 | 3005 | 3006 | 0.0035 | 0.03 | 0.07 | 0
21 | 3005 | 3007 | 0.003 | 0.025 | 0.06 | 0
22 | 3005 | 3008 | 0.006 | 0.05 | 0.12 | 0
23 | 3007 | 3008 | 0.003 | 0.025 | 0.06 | 0

## 2 WINDING
##TWO_WINDING
No | From Bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | G (pu) | B (pu) | RATE1 (MVA)
1 | 101 | 151 | 0.0003 | 0.0136 | 0 | 0 | 1250
2 | 102 | 151 | 0.0003 | 0.0136 | 0 | 0 | 1250
3 | 152 | 153 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 2500
4 | 201 | 211 | 0.0007 | 0.02125 | 0 | 0 | 800
5 | 202 | 203 | 0.0004 | 0.01625 | 0 | 0 | 800
6 | 204 | 205 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0 | 800
7 | 205 | 206 | 0.00026 | 0.01333 | 0 | 0 | 900
8 | 3001 | 3002 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0 | 800
9 | 3001 | 3011 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 1300
10 | 3004 | 3005 | 0.0004 | 0.01625 | 0 | 0 | 800
11 | 3008 | 3018 | 0.00021 | 0.085 | 0 | 0 | 150